## AQS
Version 1.0
|  | Seite | 1
Selbstüberwachungsbericht
Abwasserbehandlungsanlagen
Anlage: | [5 empty] | Berichtsjahr:
Maßnahmen zur analytischen Qualitätssicherung
Vergleich der Messergebnisse Fremdüberwachung / Selbstüberwachung 1)
Messergebnisse | Parameter | BSB5 | CSB | TOC | NH4-N | Nges, anorg | TNb | Pges
| Einheit | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
| Analyseverfahren 2) | BM | --- | --- | DIN | DIN | DIN | DIN
Datum:
Behörde / Fremdlabor
Einleiter
Differenz [%] |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datum:
Behörde / Fremdlabor
Einleiter
Differenz [%] |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datum:
Behörde / Fremdlabor
Einleiter
Differenz [%] |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datum:
Behörde / Fremdlabor
Einleiter
Differenz [%] |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Anmerkung:
1): Die Proben müssen aus einer gemeinsam geteilten Probe durchgeführt werden.
Differenz [%] =( ([Messwert Behörde / Fremdlabor] - [Messwert Einleiter]) / [Messwert Behörde / Fremdlabor] * 100)
Es können auch Ergebnisse aus Ringversuchen beigefügt werden.
2): Es ist anzugeben, ob ein genormtes Verfahren (DIN) oder eine Betriebsmethode (BM) verwendet wurde.
Sonstige Maßnahmen zur analytischen Qualitätssicherung

## Überschreitungen
Version 1.0
Ergebnisse der Selbstüberwachung |  |  |  | Berichtsjahr
zusätzliche Anforderungen (§ 2 Nr. 5 EÜVOA)
Kläranlage :
Probenahmestelle: | Ablauf der Kläranlage
Überschreitungen der Überwachungsparameter
Parameter | Einheit | Datum | Messwert | Temp. Ablauf Biologie bei Stickstoff-parametern | Über-wachungs / Höchstwert

## Bemerkungen
Version 1.0
Seite
Selbstüberwachungsbericht
Abwasserbehandlungsanlagen |  |  |  |  | Berichtsjahr:
Anlage:
Bemerkungen / Betriebsstörungen / Wartungsarbeiten
Unterschriften:
| , den |  |  |  | , den
(Ort) |  | (Datum) |  | (Ort) |  | (Datum)
(Betriebsleiter) |  |  |  | (Gewässerschutzbeauftragter)

## Auswahllisten
Berichtsjahr | Qualität | Abwassermenge | Häufigkeit | Parameter | Probenahmeart | Einheiten | Analysenverfahren
2003 | Überw.-Wert | l/s | werktäglich | pH-Wert | Stichprobe | °C | DIN
2004 | Höchst-Wert | l/h | täglich | Temperatur | qual. Stichprobe | mg/l | BM
2005 | --- | m³/h | monatlich | Bor | 2-h-Mischprobe | µg/l | ---
2006 |  | m³/2h | 1 x 2 Monate | Chlorid | 24-h-Mischprobe | ---
2007 |  | m³/d | wöchentlich | Cyanid, leicht freisetzbar | ---
2008 |  | m³/Woche | jährlich | Cyanid
2009 |  | m³/a | 2 x jährlich | Fluorid, gesamt
2010 |  | --- | kontinuierlich | Nitrat-Stickstoff, NO3-N
2011 |  |  | 2 x pro Woche | Nitrit-Stickstoff, NO2-N
2012 |  |  | 1 x pro Quartal | Phosphor, gesamt
2013 |  |  | 14-tägig | P-Verbindungen als P, gesamt
2014 |  |  | 3 x pro Woche | Sulfat
2015 |  |  | 1/Charge | Sulfid, gelöst
2016 |  |  | 1/10 Chargen | Sulfid, leicht freisetzbar
2017 |  |  | 2 x pro Monat | Sulfit
2018 |  |  | 3 x täglich | Aluminium
2019 |  |  | 3 x monatlich | Ammonium-Stickstoff, NH4-N
2020 |  |  | 4 x jährlich | Antimon
2021 |  |  | --- | Arsen
2022 |  |  |  | Barium
2023 |  |  |  | Blei
2024 |  |  |  | Cadmium
2025 |  |  |  | Calcium
2026 |  |  |  | Chrom, gesamt
2027 |  |  |  | Chrom (VI)
2028 |  |  |  | Cobalt
2029 |  |  |  | Eisen
2030 |  |  |  | Kupfer
2031 |  |  |  | Nickel
2032 |  |  |  | Quecksilber
2033 |  |  |  | Silber
2034 |  |  |  | Thallium
2035 |  |  |  | Vanadium
2036 |  |  |  | Zink
2037 |  |  |  | Zinn
2038 |  |  |  | Titan
2039 |  |  |  | Selen
2040 |  |  |  | Gallium
2041 |  |  |  | Indium
2042 |  |  |  | Mangan
2043 |  |  |  | Abfiltrierbare Stoffe
2044 |  |  |  | AOX
2045 |  |  |  | CSB
2046 |  |  |  | DOC
2047 |  |  |  | TOC
2048 |  |  |  | TN, b
2049 |  |  |  | Nges.
2050 |  |  |  | H2O2
--- |  |  |  | schwerfl. lipophile Stoffe
Kohlenwasserstoffe (KW)
dir. abscheidb. lipophile L-Stoffe
Phenolindex
Chlor, gesamt
Chlor, freies
Hexachlorbenzol (HCB)
Trichlorethen
1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlorethen
Trichlormethan
Tetrachlormethan
Dichlormethan
Hydrazin
Tenside, anionische
Tenside, nichtionische
Tenside, kationische
Bismut-Komplexierungsindex (IBIK)
Anilin
Hexachlorcyclohexan (HCH)
Hexachlorbutadien (HCBD)
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, "Drine"
Fl. org. gebundene Halogene (FIOX)
1,2-Dichlorethan
Trichlorbenzol als Ʃ der drei Isomere
Endosulfan
Benzol und Homologe
Sulfid- und Mercaptan-Schwefel
Polycyclische arom. KW`s (PAK)
Chlordioxid, Chlor und Brom
Färbung
PCDD und PCDF
Fischgiftigkeit GF
Daphniengiftigkeit GD
Algengiftigkeit GA
Bakterienleuchthemmung GL
leichte aerobe biol. Abbaubarkeit
Aerobe biologische Abbaubarkeit
Aerobe biol. Abbaubarkeit in biol. Beh.-A.
Eliminierbarkeit-Eliminierungsgrad
BSB5
Erbgutveränderndes Potentiel (umu-test)
Fischgiftigkeit (Ei) GEi
BTX
---